| **Опросный лист для подбора дизель-генераторной установки (ДГУ).** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Контактная информация и условия поставки** | | | |
| Заказчик, компания: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Контактное лицо, должность: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Контактный телефон: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| e-mail: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Местонахождение и тип объекта: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Необходимые сроки поставки: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Количество агрегатов: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | | | |
| **Параметры электроустановки.** | | | |
| Число фаз: | | одна; | три; |
| Частота | | 50 Гц; | 60 Гц; |
| Напряжение, Вольт: | | 230/400; | другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Максимальная мощность нагрузки: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кВт; | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВА; |
| Номинальная мощность нагрузки: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кВт; | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВА; |
| Наличие «Прямого» пуска мощных электродвигателей (например, пуск насоса, компрессора, станка) | | нет; | |
| да, указать max пусковой ток \_\_\_\_\_\_\_\_ А; | |
| Наличие ИБП, частотных преобразователей (ЧП), устройства плавного пуска (УПП): | | да, \_\_\_\_\_\_\_\_ | нет. |
|  | | | |
| **Характер работы ДГУ.** | | | |
| основной источник питания, PRP | | Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основного источника электроэнергии. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы. Средняя допустимая выходная мощность не должна превышать 70…80% (в зависимости от двигателя) от основной мощности станции. | |
| резервный источник питания, ESP | | Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускаю перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год. | |
| длительная неизменная нагрузка, COP | | Применяются для выработки электроэнергии при постоянной нагрузке в качестве основного источника электроэнергии. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, перегрузка станции не допускается. | |
|  | | | |
| **Место установки и требования к исполнению.** | | | |
| Минимальная температура воздуха: | | \_\_\_\_\_\_\_ Со; | |
| Максимальная температура воздуха: | | \_\_\_\_\_\_\_ Со. | |
| Исполнение ДГУ: | открытое; | кожух (капот); | контейнер. |
|  | на шасси. | |
| Система пожаротушения | | Самосрабатывающий модуль порошковый; | |
| ОПС и АСПТ Порошковая; | |
| ОПС и АСПТ Аэрозольная; | |
| ОПС и АСПТ Газовая; | |
| Топливный бак должен обеспечить время работы без дозаправки, часов: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при \_\_\_\_\_ % нагрузки. | |
| Степень мобильности | | Стационарное исполнение. | |
| Передвижное исполнение: | Автомобильный прицеп (с ПТС); |
| Тракторный прицеп  (с ПСМ); |
| Сани (лыжи, волокуши, полозья). |
|  | | | |
| **Автоматизация ДГУ.** | | | |
| Ручной запуск | | | |
| Автоматический запуск при пропадании сети | | Шкаф АВР совмещен с ДГУ; | |
| Шкаф АВР вынесен в ГРЩ, в поставке ООО «Дженерал Пауэр» | |
| Шкаф АВР вынесен, предоставляет Заказчик | |
| параллельная работа с ДГУ / с сетью. | | | |
| Количество вводов сети на АВР: | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Требуется ли удаленный мониторинг и управление: | | да; | |
| нет; | |
| предусмотреть возможность подключения. | |
|  | | | |
| **Подбор оборудования ДГУ.** | | | |
| Имеются ли пожелания по производителю двигателя: | | да, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Требуется ли электронный регулятор оборотов: | | да; | нет. |
| Требуются ли предпусковой подогреватель жидкостной (ПЖД): | | да; | нет. |
| Электрический подогреватель охлаждающей жидкости: | | да; | нет. |
| Низкошумный глушитель (29Дб, 40Дб): | | да; | нет. |
|  | | | |
| **Дополнительные услуги.** | | | |
| Требуются ли ПНР (пуско-наладочные работы): | | да; | нет. |
| Требуются ли шеф-монтаж (руководство персоналом Заказчика): | | да; | нет. |
| Требуется ли комплект ЗИП (указать период от 500 до 8000ч): | | да, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Требуется ли доставка оборудования на объект Заказчика (указать адрес) | | нет, самовывоз со склада ООО «Дженерал Пауэр» | |
| да, адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | | | |
| **Дополнительные требования к дизельной электростанции.** | | | |
|  | | | |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу [info@generalpower.ru](mailto:info@generalpower.ru) | | | |
| Помощь в заполнении опросного листа: [info@generalpower.ru](mailto:info@generalpower.ru) | | | |